 ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 21/2022

Processo Administrativo n° 23345.000848.2022-57

PREÂMBULO
O presente Termo de Referência é o documento hábil para qualificar, quantificar e especificar tecnicamente as aquisições a que se destinam o certame. Sua redação encontra respaldo e obrigatoriedade nas Leis nº 8.666/93, 10.520/02 e nº 8.078/90; bem como na Lei Complementar 123/06; e nos Decretos nº 10.024/2019, nº 7.892/13, nº 8.538/2015 e demais dispositivos legais e infralegais pertinentes ao objeto licitado, ressaltando que este é um rol exemplificativo e que o instrumento convocatório vincula todos os participantes do certame, que aceitam suas disposições.

DO OBJETO
1.1 O objeto da presente licitação é o Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de equipamentos diversos, que visa suprir a demanda da Coordenadoria Geral de Infraestrutura e Serviços, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas – Campus Machado conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
1.2 Especificação, quantidade e valores estimados dos produtos a serem licitados:

ITEM 01
Catmat: 449910
Descrição detalhada: Soprador de folhas para agricultura profissional, à gasolina com motor dois tempos, capacidade do tanque de combustível de 440 ml, 27,2 de cilindrada (cm³), peso de 4,5 kg, potência kW(cv) de 0.8/1.1, velocidade do ar de 85 (m/s); 2500 rpm na lenta e 7200 rpm em rotação máxima. Com motor econômico que proporciona 20% de economia de combustível, sistema de arranque fácil, sistema anti-vibratório, bomba manual de combustível, e empunhadura confortável. Marca sugerida BG 86 C-E – Stihl.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	6	R$ 1.580,98	R$ 9.485,88

ITEM 02
Catmat: 483079
Descrição detalhada: Furadeira de impacto com características mínimas: potência mínima 750watts, 220 v, dupla isolação, velocidade variável, rotação por min 0-2.800rpm, rotação reversível, mandril de ½ (13 mm), duas funções: simples rotação e rotação com impacto, impacto 0-44.800, capacidade em concreto 16 mm, aço 13 mm e madeira 30mm, dimensões(c x l x a): 303 x 72 x 222mm, peso, 2kg, emissão de vibrações: 19 m/s², incerteza k: 2m/s². Acompanha: empunhadora auxiliar, imitador de profundidade, chave de mandril, manual do usuário e maleta para transporte. Garantia de 1 ano. Modelo de referência: makita-hp1640.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	6	R$ 449,90	R$ 2.699,40

ITEM 03
Catmat: 271508
Descrição detalhada: Serra Circular de mão, alta potência e profundidade máxima de corte de 63,5 mm, cortes em ângulo de até 56 graus, escala de profundidade de corte de fácil leitura, punho emborrachado proporciona maior controle e conforto, ar expulsado limpa a linha de corte, potência de 1.650W - 110V, capacidades de corte de 0 graus : 63,5mm, 45 graus : 45mm, 50 graus : 35mm, diâmetro da lâmina de 185mm, rotações por min. de 5.800, dimensões (C x L x A): 317 x 240 x 265mm, peso de 5kg, cabo de energia de 2,5m, acompanha duas lâminas de serra TCT, chave allen e guia de alinhamento. Marca de referência: Makita 5902B.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	4	R$ 992,16	R$ 3.968,64

ITEM 04
Catmat: 220436
Descrição detalhada: Serra mármore; tensão 220V; potência 1.450 watts; número de rotação sem carga 12.000 rpm; capacidade do disco 125 mm; peso líquido 2,8 Kg; placa base removível; permite corte em ângulo de até 45º; Sistema flexível para corte úmido; Proteção contra água e pó; Ajuste rápido de profundidade; Acompanha chave, disco diamantado, acessórios maleta de transporte; Uso em marmorarias, instaladores, construção civil, para cortes em materiais como granito, ardósia, telhas, alvenaria, pedras em geral. Marca sugerida: MAKITA, DEWALT, similar ou de melhor qualidade.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	5	R$ 461,41	R$ 2.307,05

ITEM 05
Catmat: 271508
Descrição detalhada: SERRA CIRCULAR 1800W 220/230V: Serra, circular; Potência 1800 W; Tensão 220/230 v;60 Hz; Base inclinável até 45º; Lâmina de serra com dentes de metal duro (Wídia); Ajuste da profundidade de corte; Aspiração de pó; Bloqueio do veio; Sistema Eletrônica; Botão trava do eixo; Punho Ergonômico, Profundidade de corte 90¨ 65mm: Profundidade de corte 45¨ mm 48 mm; Disco de serra: 7 1/4 x 5/8´ (184 mm); Emissão de vibrações 3 m/s². Embalagem de transporte. Marca sugerida: MAKITA , DEWALT.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	3	R$ 1.155,91	R$ 3.467,73

ITEM 06
Catmat: 259323
Descrição detalhada: Serra mármore 127v, com Potência de 1.300W; ESPECIFICAÇÕES: Dupla isolação; Capacidade máxima de corte : 32mm; Diâmetro do Disco : 110mm; Diâmetro do furo : 20mm; Espessura máx. do disco : 2mm; Rotações por minuto : 13.800; Peso : 2,9kg; Cabo de Energia : 2m. Aceita disco diamantado de até 4.3/8"para corte de mármores, granitos e pedras. Junto com a serra mármore acompanha uma chave e chave allen para fazer a troca do disco. Sua estrutura é compacta, leve e portátil. Emissão de vibrações: 5 m/s²; Incerteza K: 1.5m/s². Itens que acompanham: mangueira, registro, plug, cano de água, chave e chave allen, serra mármore. Marca de referência: Makita 4100NH3ZX2.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	5	R$ 439,84	R$ 2.199,20

ITEM 07
Catmat: 468501
Descrição detalhada: Martelete 127v, combinado, com sistema mecânico do motor e das escovas de carvão, 3 modos de operação: simples impacto, rotação com impacto e simples rotação, rotação e torque iguais em ambos sentidos, encaixe SDS PLUS para fácil troca do bit, gatilho de fácil operação e botão de trava, potência 780 Watts, rotação por min. 0-1.100 rpm, impacto por min. 0-4.500 ipm, capacidades metal 13mm (1/2´) -madeira 32mm (1 1/4´) - concreto 24mm (15/16´), dimensões (C x L x A): 370 x 84 x 214mm, energia de Impacto 2.7 Joules, peso 2.9 kg, cabo de energia de 2,5 metros. Acompanha punho completo, limitador de profundidade, maleta de transporte e jogo de brocas. Marca sugerida: Makita HR2470F ou superior.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	8	R$ 1.069,29	R$ 8.554,32

ITEM 08
Catmat: 470409
Descrição detalhada: Maquina de Solda, tensão de alimentação - 127 volts, 10-160 amperes em TIG, 10-130 amperes Eletrodo, Ciclo de trabalho - 40% TIG, eletrodo 1.6 a 3.2 mm 6013, peso - 3.5 kg, acompanha tocha TIG, cabo terra e porta eletrodos, consumo - 3 kVA, Disjuntor da instalação - mínimo 25 amperes, tensão de alimentação 110/220 v, frequência 50/60hz, potência absorvida de 4.2kva, tensão em vazio 9 v, faixa de corrente 10-160a (TIG) e 10-30a (ARC), tensão de trabalho 16.4v (TIG) e 25.2v (ARC), eficiência de 85%, fator de potência de 0,93, classe de isolação IP21s, ciclo de trabalho (400C) x % de 30% (TIG) e 40% (ARC), dimensões (mm) 410x310x205, peso da fonte de soldagem de 3,5 kg, peso com acessórios de 7,7 kg. Acompanha manual, certificado de garantia e mascara de solda com auto, escurecimento, luz natural (DIM4), ajusta automaticamente para DIM 9 até 13 (conforme a sua regulagem), delay ajustável até em 1/60000 segundos após detectar a luz da solda, filtra 100% da luz IR e UV, movida por baterias de lítio, movida por célula solar que recarrega a bateria com a própria luz da soldagem, adequado para soldagem com Solda Elétrica comum, Eletrodos, Plasma, MIG/MAG e TIG. Marca sugerida: MigFlex 160 Bv Boxer Bivolt + Tocha Tig Seca.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	2	R$ 4.602,83	R$ 9.205,66

ITEM 09
Catmat: 483079
Descrição detalhada: Furadeira de impacto 127 volts, alta potência com corpo compacto e caixa de engrenagens em alumínio, dois modos: ´Simples rotação´ e ´Rotação com impacto´, com limitador de torque para prevenir contragolpe quando a broca entra em contato com vergalhões, sistema reversível permite maior vida útil da escova de carvão, sem redução de potência (ainda que funcione no sistema de reversão), potência de 1.010W, rotações por min. alta 0-2.900 / Baixa 0-1.200, impactos por min. alta : 0-58.000 / baixa : 0-24.000, capacidades no concreto de 20mm, aço de 8-16mm, madeira de 25-40mm, dimensões (C x L x A) 362 x 220 x 70mm, mandril tipo industrial de 13mm, peso de 2,4kg, acompanha chave de mandril, punho lateral, limitador de profundidade, jogo de brocas de 4, 6, 8, 10, 12 mm para madeira, aço e concreto e maleta para transporte. Marca sugerida: Marca sugerida: Makita HP2070 ou superior.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	10	R$ 1.647,90	R$ 16.479,00

ITEM 10
Catmat: 483079
Descrição detalhada: Furadeira de impacto 220 volts, alta potência com corpo compacto e caixa de engrenagens em alumínio, dois modos: ´Simples rotação´ e ´Rotação com impacto´, com limitador de torque para prevenir contragolpe quando a broca entra em contato com vergalhões, sistema reversível permite maior vida útil da escova de carvão, sem redução de potência (ainda que funcione no sistema de reversão), potência de 1.010W, rotações por min. alta 0-2.900 / Baixa 0-1.200, impactos por min. alta : 0-58.000 / baixa : 0-24.000, capacidades no concreto de 20mm, aço de 8-16mm, madeira de 25-40mm, dimensões (C x L x A) 362 x 220 x 70mm, mandril tipo industrial de 13mm, peso de 2,4kg, acompanha chave de mandril, punho lateral, limitador de profundidade, jogo de brocas de 4, 6, 8, 10, 12 mm para madeira, aço e concreto e maleta para transporte. Marca sugerida: Makita HP2070 ou superior.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	10	R$ 1.647,90	R$ 16.479,00

ITEM 11
Catmat: 483079
Descrição detalhada: Furadeira de impacto, velocidade variável e reversível, com mandril de ½ polegada, potência no mínimo de 750 w, 220 volts, rotação máxima de 2800RPM, 44800 impactos por minuto, deve acompanhar punho lateral, limitador de profundidade e maleta. Marca sugerida: Makita HP1640 ou superior.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	10	R$ 444,91	R$ 4.449,10

ITEM 12
Catmat: 462874
Descrição detalhada: Lavadora alta pressão com motor a indução, chave liga/desliga elétrica vedada contra água, bico regulável que permite várias opções de abertura de acordo com a necessidade do trabalho, gatilho com trava de segurança ou para uso contínuo, engate rápido ao sistema de sucção de água, recipiente para aplicação de shampoos ou detergentes, carrinho para transporte, resistente, motor de indução, com protetor térmico, 1,6 CV 127 V, pressão nominal de 1300 lbf/pol / 90 bar / 9 MPa - 127 V, pressão permissível de 1950 lbf/pol / 134 bar / 13 MPa - 127 V, bomba com alta resistência ao desgaste com 3 pistões confeccionados em aço cromado, rotação de 3600 rpm, vazão de 6 l/min / 360 l/h, dimensões de 390 mm de comprimento, 220 mm de largura, 970 mm de altura. Acompanha gatilho com ponta regulável, engate rápido de entrada e de saída de água, mangueira de alta pressão de 10 metros. Marca sugerida: Jacto 6800 ou superior.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	10	R$ 1.666,97	R$ 16.669,70

ITEM 13
Catmat: 449873
Descrição detalhada: Roçadeira agrícola lateral profissional com as seguintes caraterísticas: Tipo lateral, motor monocilíndrico a dois tempos, com primer para partida rápida, potência de 0.95 kw/1.3 cv, rotação em marcha lenta de 2800 rpm, rotação máxima de 10.000, 25.4 cilindradas, carburador de membranas multiposicionável, ignição eletrônica sem platinado, partida autoretrátil manual, haste de liga de alumínio especial, com pelo menos 05 buchas de bronze grafitado, eixo cardã de aço com tratamento térmico e encaixes estriados, combustível a gasolinacom óleo 2 T, capacidade de tanque de combustível 0,44 litros, acompanha conjunto de corte de lâmina de duas pontas e trimer compatível, peso total líquido do equipamento de 5,3 kg. Equipamento deve ter cabo multifuncional com todos os elementos de manuseio para controle do motor integrados neste cabo, com sistema de partida Com o ElastoStart que proporciona um arranque quase sem solavancos devido a um elemento amortecedor que absorve os picos de força gerando maior conforto e segurança ao operador, com sistema antivibratório a partir de amortecedores que reduzem a transmissão da vibração que é gerada pelo motor e pela ferramenta de corte fazendo com que o trabalho seja confortável e com esforço reduzido, com bomba de combustível manual(purger) para facilitar partida. Acompanha uma lâmina duas pontas, um cinto de sustentação, um misturador de combustível e dosador de óleo dois tempos, chave allen 4 mm, chave combinada 13/ 17 mm e fenda, acompanha conjunto de corte de lâmina de duas pontas e trimer compatível coma roçadeira, manual de operação, manual de manutenção e manual de peças. Garantia de 12 meses. Marca sugerida: Sthil FS 85 ou superior.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	12	R$ 1.626,84	R$ 19.522,08

ITEM 14
Catmat: 466644
Descrição detalhada: Bomba profissional para lavar veículos e equipamentos agrícolas com bomba radial com 3 pistões de cerâmica altamente resistente a abrasão e corrosão, lubrificada com óleo, cabeçote de bronze com regulador de pressão permite a regulagem da pressão de 0 a500 ibf/pol/2 (máximo), sistema de proteção contra eventuais entupimentos no esguicho regulador de gaxeta para prolongar o tempo de uso das gaxeta, com engraxadeira para lubrificar os pistões, válvula de retenção que retém água na mangueira danos ao pistão no reinicio do trabalho, esguicho em jato regulável, mangueira de alta pressão com 15 metros, tensão 220v, pressão nominal 500Ibf/po/2 /3´,5 Mpa, vazão de 26L/min / 1560L/h, potência consumida de 2700W, bomba radial,com 3 pistões de cerâmica, rotação da bomba de 500rpm, dimensões (C x Lx A):560x410x540mm. Garantia de 12meses. Acompanha mangueira de 15 metros com esguicho regulador, motor 3 cv trifásico. Marca sugerida: JACTO j500 ou superior.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	2	R$ 9.648,61	R$ 19.297,22

ITEM 15
Catmat: 355419
Descrição detalhada: Motosserra com sabre de 50cm; 4,6CV de potência; tanque de combustível com capacidade mínima de 680ml; peso máximo de 6kg. Cilindradas de 59 cm³. Rotação lenta de 2800 rpm e rotação máxima de 14000 rpm. Com sistema antivibratório. Produto novo. Com assistência técnica autorizada em um raio de 70 km do local de entrega. Marca sugerida: Husqvarna 61 ou superior.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	3	R$ 2.818,16	R$ 8.454,48

ITEM 16
Catmat: 440202
Descrição detalhada: Aspirador de pó e água profissional com Potência Elétrica de 1600w, com função aspirar e soprar tensão de 127v Mono, vácuo de 265 Mbar, motor de 2 Estágios, corrente elétrica de 13a | 7ª, recipiente de 25l, cor Laranja Com Preto, peso aproximado de 7,6 Kg, dimensões de (C.L.A): 35x35x55,5cm, com rodas de transporte. Acompanha mangueira, alongador, rodo para limpeza de carpetes, saco para pó e água. Marca sugerida: Aspirador Extrator Carpet Cleaner 1600W 25L Wap.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	4	R$ 2.281,40	R$ 9.125,60

ITEM 17
Catmat: 313447
Descrição detalhada: Parafusadeira elétrica de impacto, compacta e leve, devendo possuir aletas nas laterais para ventilação com controle de velocidade variável por gatilho e alavanca de mudança de direção de fácil operação fabricada com carcaça de alumínio compacta e durável, amortecedor fosforescente útil para locais escuros e luva de ponta compacta, cabo emborrachado ergonomicamente proporcionando maior controle para o operador. Especificações Técnicas: Tensão: 110 V, Potência: 230 W; Capacidades:: Parafusos de máquinas: 4 mm – 8 m; Porca padrão: 5 mm – 14 mm; Porca de alta tensão: 5 mm – 10 mm; Encaixe: 6.35 mm (1/4”); Impactos por min: 0 - 3.200; Rotações por min: 0 - 3.600; Torque máximo: 100 N.m; Dimensões (C x L x A): 218 x 60 x 180 m. Acompanha: 01 Bit com 2 pontas Philips PH2. Garantia: 12 meses contra defeito de fabricação. Marca sugerida: MAKITA ou superior.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	10	R$ 525,02	R$ 5.250,20

ITEM 18
Catmat: 379291
Descrição detalhada: Esmerilhadeira angular com motor com proteção contra contaminações, sistema Super Joint System absorve o choque da trava acidental do disco e protege as engrenagens, proteção do motor com limitador de corrente eletrônico, controle eletrônico de velocidade, potência de 1.200 Watts, rotações por min. 2.800-11.000, eixo M14, dimensões (C x L x A) : 289 x 129 x 103mm, diâmetro do Disco de 115m, peso de 1,8 kg, cabo de energia de 2,5m, 127 volts, acompanha protetor, chave de pino, flanges e 2 discos de desbaste abrasivo. Marca sugerida: Makita 9561CVH ou superior.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	4	R$ 711,84	R$ 2.847,36

ITEM 19
Catmat: 460108
Descrição detalhada: Serra tico-tico de mão, 127 V, engate rápido para fácil troca de lâminas sem necessidade de ferramentas, 3 velocidades de cortes orbitais e corte reto, punho emborrachado com design ergonômico proporciona maior conforto e controle, placa plástica de fácil instalação sem ferramentas, baixa vibração e baixo ruído, potência de 720W, capacidade de corte em madeira de 135mm, aço de 10mm, comprimento do golpe de 26mm, golpes por min. De 800-2.800, dimensões (C x L x A) : 236 x 73 x 207mm, peso de 2,5kg, cabo de energia de 2,5m, acompanha chave allen, protetor, dispositivo anti-lasca, 2 laminas reservas e maleta. Marca sugerida: Makita 9561CVH ou superior.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	4	R$ 2.126,34	R$ 8.505,36

ITEM 20
Catmat: 462426
Descrição detalhada: Ventilador de parede com 60 dm de diâmetro, grade de proteção preta, suporte para fixação em parede com acabamento, bivolt, potência em 127v - 180w /220v - 180w, rotação de 127v - 1500rpm e 220v - 1530rpm, velocidade do Vento 8.8m/S, chave de controle De velocidade rotativo, grade de aço, grade e hélice removíveis, peso - 3,95kg com protetor Térmico. Garantia de 1 ano.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	200	R$ 314,45	R$ 62.890,00

ITEM 21
Catmat: 399613
Descrição detalhada: Forno Microondas capacidade total para 30 litros, cor branca, potência 127 V: 800 W, classificação A de consumo de energia, com funções manter aquecido, menu minha receita, cozimento automático com 17 programas, descongelar com 4 programas, com display Vertical direita, prato Giratório, visor Verde, relógio, com dimensões externas de 505 mm(larg) X 291 mm(alt) X 405 mm(prof) e dimensão internas de 358mm(larg) x 226mm(alt) x 364mm(prof), peso Líquido aproximado de 12,20 Kg. Garantia de 12 meses. Marca sugerida: LG EasyClean MS3091BC ou superior.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	10	R$ 739,32	R$ 7.393,20

ITEM 22
Catmat: 463213
Descrição detalhada: Aparelho de Ar-Condicionado split piso teto de 80.000 BTU/s Frio 220V Trifásic, tecnologia inverter, cor branca, com tecnologia inverter, potência de Refrigeração (W)8.296, ciclo frio, vazão de ar 2.295 (m³/h), gás Refrigerante R-22, tipo do condensador vertical, controle da direção do ar para cima e para baixo, garantia1 ano concedida pela Carrier, com sleep, desumidificação, Controle da direção do ar esquerda - direita automático, acompanha controle remoto. O aparelho Ar Condicionado deverá ser entregue instalado, com a execução de todos os serviços necessários e fornecimento de todo o material (suporte, gás, conexão) para até 10 metros de comprimento de linha frigorígena e dreno de condensados, incluindo o fluído refrigerante para a carga completa, se necessário com garantia de 12 meses da instalação. Marca referência: Eco Elgin.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	10	R$ 10.132,61	R$ 101.326,10

ITEM 23
Catmat: 463213
Descrição detalhada: Aparelho Ar-condicionado, tipo split piso teto, 48.000 BTU’s. Tecnologia inverter, voltagem: 220 V trifásico, com tecnologia inverter, ciclo frio, tipo de condensadora horizontal, indicador de temperatura na evaporadora, controle remoto, funções de regulagem da velocidade de ventilação, sleep, swing, timer, turbo e desumidificação, filtro anti-bactéria, gás refrigerante R-410A, peso aproximado da evaporadora de 35 kg, peso aproximado da condensadora de 69 kg, cor branco, garantia de 12 meses. O aparelho Ar Condicionado deverá ser entregue instalado, com a execução de todos os serviços necessários e fornecimento de todo o material (suporte, gás, conexão) para até 10 metros de comprimento de linha frigorígena e dreno de condensados, incluindo o fluído refrigerante para a carga completa, se necessário com garantia de 12 meses da instalação. Marca referência: Elgin ou superior.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	20	R$ 10.882,74	R$ 217.654,80

ITEM 24
Catmat: 463213
Descrição detalhada: Ar-condicionado split. Capacidade: 30.000 BTUs, tecnologia inverter. Tensão 220 V trifásico. Ciclo Frio. Selo Procel A, com tecnologia inverter. Gás R410A. Potência: 2900 W. Eficiência energetica (EER): 3,24 W/W. Velocidades 1/2/3/4: 1000/1150/1350/1450 m3/h. Corrente 13 A. Consumo 57 KWh/mês. Controle Remoto: Sim. Função Swing para direcionamento da saída do ar frio. Sistema de filtragem e autolimpeza para reter bactérias. Função que permite que a temperatura seja mantida onde está localizado o controle remoto. O aparelho Ar Condicionado deverá ser entregue instalado, com a execução de todos os serviços necessários e fornecimento de todo o material (suporte, gás, conexão) para até 10 metros de comprimento de linha frigorífera e dreno de condensados, incluindo o fluído refrigerante para a carga completa, se necessário com garantia de 12 meses da instalação.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	20	R$ 8.828,03	R$ 176.560,60

ITEM 25
Catmat: 463213
Descrição detalhada: Ar-condicionado split Hi-Wall, 12.000 BTU/h Frio 220V, Monofásico, Classificação A - Baixo Consumo de Energia e Selo Procel, Gás Refrigerante R-410A, 3 velocidades, Serpentina de Cobre, Compressor Rotativo, Vazão de Ar (m³/h) 540. O aparelho ar condicionado deverá ser entregue instalado, com a execução de todos os serviços necessários e fornecimento de todo o material (suporte, gás, conexão) para até 10 metros de comprimento de linha frigorífera e dreno de condensados, incluindo o fluído refrigerante para a carga completa, se necessário com garantia de 12 meses da instalação.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	20	R$ 1.784,93	R$ 35.698,60

ITEM 26
Catmat: 408558
Descrição detalhada: Bebedouro água Industrial 25 litros Inox - 2 torneiras tipo esguicho. Em aço inox 430, protegido com PVC na cor cinza. Reservatório: fabricado em polietileno. Capacidade para 20 litros de água gelada. Isolamento: EPS. Serpentina: interna, em aço inox 430. Torneiras: tipo/modelo "rosca". Filtro: acompanha filtro para contribuir com a melhoria da qualidade de água. Compressor: marca embraco ou superior. Gás utilizado: R134A (ecológico). Temperatura: controle através de termostato com regulagem. Tensão: Disponível em 127 vca ou 220vca. Dimensões aproximadas : sem embalagem: (A x L x C) 1,10 x 40cm x 57 cm. Garantia : 12 meses.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	30	R$ 1.962,95	R$ 58.888,50

ITEM 27
Catmat: 375087
Descrição detalhada: Lanterna Tatica com no mínimo 3.500.000 lumens, alimentação por 1(uma) bateria 3.7~4.2V, comprimento da lanterna de 16,4 cm, diâmetro da lente de 2,6 cm, diâmetro do corpo de 2,8 cm, diâmetro da frente 3,5 cm, led CREE LED XML T6 L2, acompanha duas baterias de 9800 mhA blindada série GOLD composta por Lithium. Acompanha 2 Baterias, 1 capa coldre, 1 carregador e cabo carregador, 1 adaptador para pulhas, 1 alça de mão acondicionados em uma caixa tipo estojo. Marca sugerida: Storm II ou superior.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	20	R$ 231,90	R$ 4.638,00

ITEM 28
Catmat: 469974
Descrição detalhada: Carrinho 210L. Produzido em aço aramado de alta qualidade, resistência e durabilidade. Possui 1 cesto com capacidade total de 210 litros. Suas rodas fabricadas em plástico especial, garantem um rodar silencioso e extremamente fácil. Ideal para supermercados, mercearias, lojas de departamento, o Carrinho 210L design versátil, que permite encaixe na maioria dos modelos utilizados no mercado. Marca sugerida: Panamá ou superior.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	2	R$ 968,43	R$ 1.936,86

ITEM 29
Catmat: 469974
Descrição detalhada: Carro armazém capacidade de carga 200kg Confeccionado em estrutura metálica tubular moldado para melhor uso na movimentação de carga em geral Eixo Maciço Soldado, Descrições Medidas Altura:1300mm Largura:370mm Base:300mm Rodas: ARO Chapa Rolamento Esferico Pneu 4 lonas Câmara Medidas 250x4 ou 8x2 polegadas cor: azul; capacidade de carga 200 kg.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	4	R$ 486,91	R$ 1.947,64

ITEM 30
Catmat: 474815
Descrição detalhada: Detector de alta-tensão sem contato. High Voltage Detector que verifica a presença de tensão em aplicações de teste de baixa, média e alta tensão de até 122 kV, sem contato com o condutor energizado. O alerta intuitivo VolTect ™ fornece indicação sonora e visual alto brilhante quando utilizado na proximidade de uma linha energizada. Este detector de alta-tensão deve possuir adicionalmente: Um adaptador universal para uso com elétrica Hot Vara TIC 410A para tensão superior a 1500 VAC. Ajuste de alta-tensão para a verificação de linhas de transmissão, equipamentos de distribuição de energia, queda de linhas de alta-tensão, fusíveis e conectores de corte em carga. Deve possuir ajuste de voltagem mais baixa para a verificação de presença de tensão em painéis de disjuntores, disjuntores, tomadas de energia e fiação, detector de alta-tensão verifica presença de tensão de 30 VAC para 122.000 VCA (122kV), indicação sem contato detecção de tensão AC, característica VolTect fornecendo um alerta sonoro e visual brilhante alto, funcionalidade do botão para facilitar o uso com luvas de EPI, auto-teste verifica se testador funciona corretamente, design ergonômico com um punho conveniente, com universal, Drop-prova para 6-FT, acompanha Hot Vara Tic 410A para tensão superior a 1500 VAC. Acoplável em bastão de troca de fusível de alta-tensão.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	4	R$ 2.096,39	R$ 8.385,56

ITEM 31
Catmat: 275381
Descrição detalhada: Cortina De Ar de 1.20 metros, voltagem 220v, frequência (Hz): 60, monofásico, cor branco, saída de ar efetiva (cm): 120, regulagem velocidade do ar, nível de ruído Unidade Interna (dB): 56-58, altura máxima de instalação (m): 3, potência Elétrica Consumida - Refrigeração (W): 240, dimensão (L x A x P) mm (Sem Embalagem): 1200x210x190, peso líquido (Kg): 11,9. Acompanha controle remoto, manual de instruções. Garantia de 12 meses.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	10	R$ 1.052,51	R$ 10.525,10

ITEM 32
Catmat: 468612
Descrição detalhada: Escada extensiva de fibra, padrão das empresas de telefonia e eletricidade, perfil "U", não possibilita manutenção, não conduz eletricidade, ótima resistência a corrosão química, não enferruja, equipada com corda e roldana para aumentar a altura extensiva da escada, base antideslizante emborrachada, degrau tipo "D" em alumínio, gancho de amarração, carga máxima de trabalho de 120Kg, aberta deve possuir 6,00 metros, fechada deve possuir 3,60 metros, números de degrau sendo 12 fechada e 19 aberta. Garantia de 12 meses.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	5	R$ 766,45	R$ 3.832,25

ITEM 33
Catmat: 468612
Descrição detalhada: Escada Extensiva 4 em 1, sendo 2 x 12 degraus em Alumínio. Confeccionada em alumínio de liga especial, super-resistente, prático sistema de articulação, sapatas antiderrapantes, degraus mais largos oferecendo maior segurança e ergonomia, suporta até 120Kg, possui 12 degraus, com 4 Formas de uso sendo aberta, estendida, encosto cônica, encosto paralela, altura fechada de 415cm, aberta de 364cm, estendida com 685cm. Garantia de 1 ano.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	8	R$ 743,79	R$ 5.950,32

ITEM 34
Catmat: 475770
Descrição detalhada: Geladeira/Refrigerador Frost Free 1 Porta – 342L cor branca, capacidade do refrigerador de no mínimo 295 litros, capacidade do congelador de no mínimo 47 litros. Deve possuir 3 prateleiras reguláveis e removíveis, deve possuir porta latas e porta ovos, controlador de temperaturas, voltagem 110, lâmpada interna de 15 watts. Garantia de 12 meses. Marca sugerida: Cônsul, CRB39A ou superior.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	10	R$ 2.399,70	R$ 23.997,00

ITEM 35
Catmat: 466642
Descrição detalhada: Bomba submersa vibratória para poço, para uso no abastecimento doméstico, para pequenas irrigações e criação de animais. Maior vazão, saída de 1 polegada, o que reduz o atrito na mangueira, condição ideal para as vazões que a bomba proporciona. Elevação máxima 70 metros. Normas: ABNT NBR NM IEC 60335-1:2010, ABNT NBR 5410:2004, ABNT NBR ISO 9001. Vazão máxima de 2.300 litros/h, altura manométrica máxima 70m (elevação), temperatura máxima da água de 35ºC, bombeamento de água limpa, potência de 450 Watts, tensão de 110V, frequência de 60Hz, saída ø1” polegada, resistência a umidade: IP68, isolação das bobinas Classe H, proteção contra choque elétrico Classe II, dimensões de altura = 290mm / ᴓ 155mm. Garantia de 2 anos. Acompanha kit de instalação com 3 abraçadeiras e 1 curva suporte. Marca sugerida: Anauger 900 5G ou superior.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	10	R$ 523,36	R$ 5.233,60

ITEM 36
Catmat: 466642
Descrição detalhada: Bomba submersa vibratória para poços como modulo fotovoltaico indicada para aplicação no bombeamento de água para abastecimento doméstico, para pequenas irrigações, irrigações por gotejamento e criação de animais. Seu funcionamento é resultante do uso de energia solar fotovoltaica. A energia elétrica proveniente do módulo solar, é fornecida à bomba através do driver de forma eficiente, com baixa potência e um bombeamento independente das flutuações do nível de radiação solar, permitindo que a bomba opere em dias nublados, sem o uso de baterias. A bomba trabalha submersa, sendo sustentada pela mangueira de recalque. Pode operar em sistemas de geração fotovoltaicos com tensão de 30 a 36 Vcc. O equipamento deve atender as Normas: ABNT NBR NM IEC 60335-1:2010, ABNT NBR 5410:2004, ABNT NBR 12212:2006, ABNT NBR ISO 9001. A bomba deve ter no mínimo vazão máxima: 8.600 litros/hora a altura manométrica de 40m (elevação), temperatura máxima da água de +35ºC, profundidade de utilização abaixo do nível da água – submersão de até 10m, bombeamento de água limpa, tensão entrada do Driver de 36Vdc, saída 3/4” polegada, resistência a umidade IP58, isolação das bobinas Classe H, proteção contra choque elétrico classe I. Com base de fixação. Produto deve possuir selo do INMETRO e selo procel com índice de eficiência A. Acompanha 3 abraçadeiras, 1 curva suporte, bomba, driver inversor, módulo solar fotovoltaico, manual de instruções para montagem e funcionamento e certificado de garantia. Referência do equipamento ANAUGER-P100, devendo ter qualidade igual ou superior. Garantia de 1 Ano. Marca sugerida: Bomba Solar Anauger P100 ou superior.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	10	R$ 1.944,45	R$ 19.444,50

ITEM 37
Catmat: 466642
Descrição detalhada: Bomba d´água centrífuga com carcaça em alumínio e bomba em ferro fundido, com protetor térmico que desliga a bomba automaticamente no caso de superaquecimento, parafuso do Respiro - Permite a retirada do ar na sucção (tubulação), utilização para transferência de água limpa e isenta de sólidos de podendo ser poços, reservatórios, rios e no abastecimento de residências, indústrias e no campo em pequenas irrigações. Motor: 1/3 cv (250 Watts), tensão 220 Volts, vazão: 4500 L/hora, sucção de até 7 m, altura manométrica de no mínimo 16 mca, recalque/Sucção de 1" rosca (BSP), dimensões: Comprimento 280 mm, altura de 210 mm, largura de 150 m. Com base de fixação. Produto deve possuir selo do INMETRO e selo procel com índice de eficiência A. Garantia: 15 meses (3 meses de garantia legal por lei, contando a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda e 13 meses de garantia concedido pelo fabricante contra defeito de fabricação). Marca sugerida: FERRARI-SCM16 ou superior.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	5	R$ 480,11	R$ 2.400,55

ITEM 38
Catmat: 466642
Descrição detalhada: Bomba d´água centrífuga com carcaça em alumínio e bomba em ferro fundido, com protetor térmico que desliga a bomba automaticamente no caso de superaquecimento, parafuso do Respiro - Permite a retirada do ar na sucção (tubulação), utilização para transferência de água limpa e isenta de sólidos de podendo ser poços, reservatórios, rios e no abastecimento de residências, indústrias e no campo em pequenas irrigações. Motor: 1/3 cv (250 Watts), tensão 220 Volts, vazão: 4500 L/hora, sucção de até 7 m, altura manométrica de no mínimo 16 mca, recalque/Sucção de 1" rosca (BSP), dimensões: Comprimento 280 mm, altura de 210 mm, largura de 150 m. Com base de fixação. Produto deve possuir selo do INMETRO e selo procel com índice de eficiência A. Garantia: 15 meses (3 meses de garantia legal por lei, contando a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda e 13 meses de garantia concedido pelo fabricante contra defeito de fabricação). Marca sugerida: FERRARI-SCM-16 ou superior.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	5	R$ 480,11	R$ 2.400,55

ITEM 39
Catmat: 466642
Descrição detalhada: Bomba d´água centrífuga, bomba confeccionada em ferro fundido, motor confeccionado em aço, ideal para residências, chácaras, pequenos prédios, diversas aplicações de pequeno porte onde necessita-se de bombeamento de água limpa, isenta de sólidos, para impulsionar a água para um tanque no alto. Bomba tipo centrífuga, alimentação 220V, frequência 60Hz, altura manométrica total 23 MCA, potência do motor: 3/4HP, profundidade de sucção de 8m, conexão de entrada/saída 1"/1", água limpa, livre de sólidos em suspensão e partículas abrasivas, vazão miníma de 4000 L/hora. Produto deve possuir selo do INMETRO e selo procel com índice de eficiência A. Garantia: 12 meses (3 meses de garantia legal por lei, contando a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda e 9 meses de garantia concedido pelo fabricante contra defeito de fabricação) . Marcas sugerida: SCHNEIDER ou superior.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	10	R$ 789,01	R$ 7.890,10

ITEM 40
Catmat: 466642
Descrição detalhada: Motobomba centrífuga autoaspirante com rotor semiaberto. Marca de referência Schneider BCA-41 ou superior, com motor 3CV Trifáfásico 220v IP-55, para utilização no bombeamento de dejetos proveniente de suinocultura. A motobomba deve ter sucção com diâmetro de 2 ½ (duas polegadas e meia), diâmetro do recalque de 2 ½ (duas polegadas e meia), pressão máxima sem vazão de 24 m.c.a (2,4 Kg), vazão máxima de 39,8 m³/h (Pressão: 5 m.c.a), vazão mínima de 11,6 m³/h (Pressão: 22 m.c.a), rotor com no mínimo 133 mm, com capacidade de bombeamento de resíduos de até 4 mm de diâmetro. Deve possuir bocais flangeados com rosca BSP, corpo da motobomba de ferro fundido GG-20, intermediário de ferro fundido GG-15, rotor de ferro fundido GG-20, placa de fundo de ferro fundido GG-20, selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N e carbeto de silício, motor elétrico IP-55, 2 polos, 60 Hz. Acompanha manual de instalação e termo de garantia. Garantia de 1 ano. Marca sugerida: Schneider BCA-41 3cv Trifásico 4 Voltagens ou superior.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	2	R$ 7.722,90	R$ 15.445,80

ITEM 41
Catmat: 466642
Descrição detalhada: Bomba d´ água submersa aplicada para sistemas de drenagem para tratamento de esgoto. Com lâmina de corte para triturar partículas sólidas (não abrasivas), boia de controle, cabo de energia com 5,5 metros e corda para içamento, corpo da bomba em aço inox AISI 304 e ferro fundido com tratamento antiferrugem, rotor da bomba em ferro fundido com tratamento especial, lâmina de corte em aço carbono com tratamento especial, ponta do eixo em aço inox AISI 304, imersão máxima de 5 metros, podendo trabalhar com PH do líquido de 4 a 10, viscosidade do líquido de 7 x 10-7 ~ 23 x 10-6 m²/s, densidade do líquido de 1.200kg/m³. Deve possuir selo mecânico em grafite cerâmica buna, motor com rolamento especial, enrolamento em cobre, protetor térmico, classe de isolação B, classe IP68, tensão 220V, potência: 1,1KW (1,5HP), profundidade de até 7 metros, diâmetro do recalque: 50mm diâmetro do selo XSP – 20mm, altura manométrica mínima de 6 metros. Garantia: 24 meses. Marca de referência: Claw XPS 1.5HP.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	5	R$ 3.166,95	R$ 15.834,75

ITEM 42
Catmat: 283668
Descrição detalhada: Lixeira giratória em Aço Inox AISI 304 com suporte e pés em aço inox AISI 304. Cada pé da lixeira deve vir com 4 furações para fixação no chão. Dimensões aproximadas suporte com a Lixeira de 85 cm de altura, 40 cm de largura e peso de 5 kg. O cesto deve ser telado em aço inox AISI 304 com fundo em aço inox AISI 304 telado com dimensões aproximadas de 50 cm de altura 34 cm de diâmetro e capacidade de aproximadamente 40 litros. Para fixação do cesto no suporte deve ser usado parafusos e porcas em aço inox 304 AISI. Produto entregue pronto para instalação. Acompanha 8 parabolts de 5/16 polegadas para instalação. Garantia de 5 anos.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	30	R$ 395,49	R$ 11.864,70

ITEM 43
Catmat: 443997
Descrição detalhada: Medidor de pH (pHmetro) digital portátil. Equipamento profissional, utilizado para medir soluções nutritivas na hidroponia/fertirrigação e para controles de dosagens de fertilizantes em plantas. A faixa de medida deve compreender valores entre 0.00 e 14.00pH, com resolução de 0.01, precisão de 0.1, temperatura de operação de 0 °C a 50 °C, equipamento deverá vir calibrado de fábrica (pH 7.0) e com calibragem automática em até 3 pontos (4.0, 7.0 e 10.0) e com compensação automática de temperatura (ATC). Deve apresentar função HOLD que serve para travar a leitura para ser lido fora da solução, o display deve ser de LCD e ser confeccionado em material com grau de proteção IP57 (proteção contra poeira e imersão temporária em água). Alimentado por 3 baterias de 1.5v (tipo botão). Dimensões aproximadas do produto de 15.3 x 3.2 x 1.8cm e peso aproximado de 42,5 gramas. O equipamento deverá vir acompanhado de manual de instruções em português, de um frasco de solução de conservação de eletrodo de 10ml, de 3 baterias de 1.5v (modelo AG-13), de garantia de 1 ano para a eletrônica e de 6 meses de garantia para o eletrodo, de 3 frascos contendo soluções certificadas de pH 4.0, 7.0 e 10. Marca sugerida: KASVI K39-003PHC ou superior.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	8	R$ 803,69	R$ 6.429,52

ITEM 44
Catmat: 240343
Descrição detalhada: Medidor de Condutividade (EC) portátil. Equipamento profissional para medição de nutrientes, sais e outros sólidos dissolvidos (solução nutritiva) capaz de realizar medição em 4 modos EC (mS, μS) e TDS (ppm em 0.5, ppm em 0.7). A faixa de medição de condutividade compreende EC de 0 a 9999μS/0-9,9mS; TDS de 0-5000ppm; com resolução de 1μS/ppm; 0.1mS/ppt; 0.1 °C/F. A faixa de medição de temperatura deve ser de 0-80 °C - 176 °F com compensação automática de temperatura e precisão de +/- 2%. Deve apresentar calibração digital, desligamento automático após 5 minutos sem uso e função HOLD (que serve para travar a leitura para ser lido fora da solução). Equipamento deverá apresentar resistência a água e ser alimentado através de 3 baterias de 1.5v. Dimensões aproximadas do produto de 15.3 x 3.2 x 1.8cm e peso aproximado de 42,5 gramas. Escalas/unidades de medida de Ec (µS/cm = microSiemens e mS/cm = mili-Siemens); Escalas/unidades de medida de TDS (ppm = partes por milhão 0.5 e 0.7). O equipamento deverá vir calibrado de fábrica em 1413µS (700ppm) e acompanhado de manual de instruções em português, de 3 baterias de 1.5v (LR44 modelo AG-13), de garantia de 1 ano para a eletrônica e de 6 meses de garantia para o eletrodo, de 1 frasco contendo solução certificada de calibração de condutividade a 1413µS. Marca sugerida: HI98312 HANNA ou superior.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	8	R$ 1.039,57	R$ 8.316,56

ITEM 45
Catmat: 466642
Descrição detalhada: Motobomba centrífuga monobloco e mancalizada com rotor em termoplástico de 1/2 cv. Motobomba de 1 estágio para uso agrícola com água limpa, com rotor de 102 x 2,5mm, bocais rosqueados sucção 1.1/2" x recalque 1"; vazão máxima até 16,5m³/h; altura máxima 16,7m.c.a. A carcaça deve ser em ferro fundido com qualidade igual ou superior a GG-20; deve possuir rotor fabricado em material igual ou superior ao Noryl; selo mecânico deve ser confeccionado em cerâmica, 5/8" T6 e inox 304; as conexões devem ser de rosca BSP; na sua montagem deve contar com um sistema que não necessite desmontar o encanamento na manutenção. A motobomba deve possuir motor elétrico de II polos, 60Hz, 3500rpm, grau de proteção IP-21; motor com flange incorporada. Marca sugerida: Thebe TH-12 AL ou superior.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	5	R$ 1.247,70	R$ 6.238,50

ITEM 46
Catmat: 466642
Descrição detalhada: Motobomba centrífuga monobloco e mancalizada com rotor em termoplástico de 2 cv. Motobomba de 1 estágio para uso agrícola com água limpa, com rotor de 148 x 3mm, bocais rosqueados sucção 1.1/2" x recalque 1"; vazão máxima até 16,5m³/h; altura máxima 47m.c.a (4,7 bar). A carcaça deve ser em ferro fundido com qualidade igual ou superior a GG-20; deve possuir rotor fabricado em material igual ou superior ao Noryl; selo mecânico deve ser confeccionado em cerâmica, 5/8" T6 e inox 304; as conexões devem ser de rosca BSP; na sua montagem deve contar com um sistema que não necessite desmontar o encanamento na manutenção. A motobomba deve possuir motor elétrico de II pólos, 60Hz, 3500rpm, grau de proteção IP-21; motor com flange incorporada. Marca sugerida: Dancor Cp-4C motor Weg ou superior.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	5	R$ 809,00	R$ 4.045,00

ITEM 47
Catmat: 448269
Descrição detalhada: Perfurador de solo com broca para uso agropecuário. Equipamento profissional para perfuração de diversos tipos de solo (remoção, amostras de solo, plantio de mudas) e tipos de madeira. Deve possuir motor 2 tempos de 52 cc, 2,5 hpcom baixo nível de emissão de gases e baixo consumo de combustível, possuir filtro de papel eficiente na filtragem de pó. O punho de comando deve ser de duplo acionamento e possuir botão para desligar o equipamento, acompanha os seguintes acessórios: 01 Broca 80x20cm, 01 Broca 80x15cm 01 Chave de Vela, 02 Chaves Allen, 01 Chave de Boca, 01 Dosador de Combustível + 01 EXTENSOR 60CM. As brocas perfuradoras devem ser confeccionadas em aço. Rotação máxima: 11.000rpmRotação lenta: 3.000rpm. Marca sugerida: Vulcan VPS520 ou superior.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	3	R$ 2.055,03	R$ 6.165,09

ITEM 48
Catmat: 293729
Descrição detalhada: Atomizador costal motorizado com tanque químico de 18 litros para uso agrícola. O equipamento deve ser eficiente em pulverizações à curta distância na agricultura, fruticultura, pecuária, jardinagem e em locais de armazenamento de grãos. Deve dispor de um sistema para agitação de líquido (calda) do tanque através de injeção de ar e comando do tipo joystick com sistema de aceleração integrado; sistema de filtragem de ar no motor com pré-filtro, filtro e tela protetora com a finalidade de garantir a proteção do motor contra a entrada de partículas e sujeiras. Deve ser ergonômico, com encosto e alças acolchoadas além de comandos intuitivos de fácil acesso e tanque com baixo centro de gravidade. Especificações técnicas do motor: motor monocilíndrico de 2T refrigerado a ar com ventilação forçada; cilindrada do motor igual ou superior a 59,2cc; rotação (máx.) 8.000 rpm; potência máxima de 3,55 HP (2,65 KW); carburador tipo diafragma; filtro de ar elemento de espuma; mistura ideal de combustível de 25:1 (4%) = 40 ml de óleo 2T x 1 litro de gasolina 40:1 (2,5%) somente quando utilizar óleo sintético para motores 2T; consumo de combustível (máximo) de 2,1 L/h trabalhada; vela de ignição modelo RCJ6Y com folga do eletrodo entre 0,6 e 0,7 mm (0,024 a 0,028). Ignição (sistema) tipo eletrônica; partida (sistema) auto retrátil; nível de ruído de aproximadamente 102 +/- 1,5db. Especificações técnicas do equipamento: rotação (RPM) mínima de 2.600 e máxima de 7.600; peso vazio de aproximadamente 12.3 kg e peso cheio de até 31,8 kg; capacidade do tanque químico de 18 litros (4,8 gal); capacidade do tanque de combustível de 2 litros (0,5 gal); vazão máxima do liquido de 2,4 L/min (0.63 gal/min); alcance de atomização horizontal de até 18,0 m (59,1 ft); alcance de atomização vertical de até 12,0 m (39,4 ft); velocidade do ar máxima de 22m/s. Marca sugerida: Sr 420 Stihl ou superior.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	5	R$ 2.765,82	R$ 13.829,10

ITEM 49
Catmat: 470409
Descrição detalhada: Máquina de solda inversora para uso profissional com capacidade de 160 amperes para eletrodos revestidos e tig, com voltagem bivolt (110/220) automática, deve suportar todos os tipos de eletrodos, com aletas frontais e laterais e ventoinha para refrigeração, controle de amperagem analógico, botão de liga e desliga, alça para transporte, Fator de trabalho (A@%): 160@30, 85@100 , peso aproximado 5 kg, Frequência: 50/60Hz, Tensão no vazio: 60V, Tensão nominal de saída/corrente de ajuste: 110V: 31.2 | 220V: 22.5, Corrente de saída: 110V: 20 – 125A | 220V: 20 – 160A, Ciclo de trabalho: 60%, Eficiência: 85%, Classe de isolação e proteção: F | IP21S, Eletrodo: 1.6 ~ 4.0mm, Certificação de qualidade: União Europeia - CE | RoHS e GS Geprufte Sicherheit Intertek, Dimensões aproximadas(A x L x C): 340 x 115 x 240mm deve acompanhar 1 alicate porta eletrodo com cabo de 16 mm de diâmetro ou superior, 1 alicate garra com cabo de 16 mm de diâmetro superior. Garantia de 1 ano. Marca sugerida: DC - FLAMA 161 BV - Boxer ou superior.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	5	R$ 955,39	R$ 4.776,95

ITEM 50
Catmat: 379291
Descrição detalhada: Esmerilhadeira angular de 4.1/2 polegadas 800 W 110 V 12000 rpm, com rotor e estator cobertos com resina epoxi, terminais do estator soldados, sistema de expulsão de pó. Caixe de engrenagem de uma só peça, totalmente montada em rolamentos, interruptor deslizante selado contra pó, super compacta. Peso aproximado 1,7 Kg. Garantia de 1 ano. Marca sugerida: Dewalt DWE4020B ou superior.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	10	R$ 724,15	R$ 7.241,50

ITEM 51
Catmat: 446940
Descrição detalhada: Moto esmeril de bancada trifásico. Características Técnicas: - Potência do motor: 1HP, Rotação: 3540 RPM; - Tensão: 220v/380v; - acompanha 02 rebolos ø 6" x 3/4" x ø ½". Marca sugerida: Bambozzi Eskilo ou superior.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	5	R$ 1.229,54	R$ 6.147,70

ITEM 52
Catmat: 288177
Descrição detalhada: Programador horário semanal para montagem em trilho DIN e alimentação de 24 a 240VCA/CC. Permite 90 programas ON-OFF ou pulso temporizado..Bateria para 10 anos. Duas saídas à relé 16A-250VCA com programações independentes. Display com backlight e menu em português, inglês e espanhol. Marca sugerida: Metaltex ou superior.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	50	R$ 612,94	R$ 30.647,00

ITEM 53
Catmat: 375199
Descrição detalhada: Interruptor horário analógico rtm 220/60hz com intervalo mínimo de 15 minutos, interruptor deve ser acionado por micromotor que comanda o relógio e o disco de programação. Deve possui certificado da Comunidade Européia. Marca sugerida: Coel ou superior.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	50	R$ 334,99	R$ 16.749,50

ITEM 54
Catmat: 375199
Descrição detalhada: Interruptor horário analógico rtm 110/60hz com intervalo mínimo de 15 minutos, interruptor deve ser acionado por micromotor que comanda o relógio e o disco de programação. Deve possuir certificado da Comunidade Européia. Marca sugerida: Coel ou superior.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	50	R$ 334,99	R$ 16.749,50

ITEM 55
Catmat: 350641
Descrição detalhada: Timer Programador De Horário Analógico Bivolt, frequência 60 Hz com plugue e tomada dimensionados conforme norma NBR 14136, intervalo entre as comutações 15 minutos, máximo de 96 comutações por dia. Potência resistiva: 1300W em 127V e 2200W em 220V. Potência Indutiva: 350W em 127V e 650W em 220V. Marca sugerida: Foxlux ou superior.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	100	R$ 128,97	R$ 12.897,00

ITEM 56
Catmat: 385449
Descrição detalhada: Martelo demolidor 30 Kg, 2000Wats de potência, 1.100 impactos por minuto, impacto de 63 Joules, com encaixe sextavado, com redução de vibração para o operador, sistema AVT, garantia de 12 meses, cabo de energia 5 metros, 220 Volts, deve acompanhar 5 ponteiras. HM1812 220V – Marca sugerida: Makita ou superior.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	4	R$ 13.696,44	R$ 54.785,76

ITEM 57
Catmat: 270915
Descrição detalhada: Macaco Hidráulico tipo Jacaré capacidade 5 toneladas, de chassi longo, corpo de 1,4 metros de comprimento, com cabo para acionamento em aço reforçado, e alavanca desacionadora embutida no cabo, com pedal de acionamento rápido, prato de apoio giratório em aço reforçado, rodas em aço reforçado, rodas traseiras com rotação em 360º para controle de direção, altura da plataforma baixa, máximo de 140 mm, altura máxima de levantamento 570 mm no mínimo. Marca sugerida: JAC05 ou superior.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	5	R$ 2.987,86	R$ 14.939,30

ITEM 58
Catmat: 458587
Descrição detalhada: Carregador de Baterias 12/24V e Auxiliar de Partida 70A/h, com cabo positivo e negativo com garras de conexão, suporte nas laterais para os fios e as garras, com alça e rodas para transporte, com botão de liga e desliga e botão de troca entre auxiliar de partida e carregador de bateria, comporta 01 bateria de 12/24V até 150 A/h ou 02 baterias em série até 150 A/h, e auxiliar de partida até 70 A/h, carregar nas velocidades rápido e lento, bivolt 127/220 volts. Marca sugerida: CK24A60 Kitec ou superior.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	5	R$ 946,50	R$ 4.732,50

ITEM 59
Catmat: 434484
Descrição detalhada: Máquina de Pintura Airless, para aplicação de tinta a base de água, potência 1010 w, pressão máxima de saída (PSI): 3000lbf/pol2, vazão da pistola 1,5 litros por minuto, mangueira com 10 metros de comprimento, cabo elétrico de 2,5 metros, pistola com tubo extensor de 45 cm, frequência 50hz/60 hz, 127 volts. Marca sugerida: Vonder ou superior.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	3	R$ 1.765,11	R$ 5.295,33

ITEM 60
Catmat: 434484
Descrição detalhada: Máquina de Pintura Airless, para aplicação de tinta a base de água, potência 1010 w, pressão máxima de saída (PSI): 3000lbf/pol2, vazão da pistola 1,5 litros por minuto, mangueira com 10 metros de comprimento, cabo elétrico de 2,5 metros, pistola com tubo extensor de 45 cm, frequência 50hz/60 hz, 220 volts. Marca sugerida: Vonder ou superior.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	3	R$ 1.765,11	R$ 5.295,33

ITEM 61
Catmat: 453217
Descrição detalhada: Motocompressor de Ar Direto 1/2HP Bivolt com Kit completo para Pintura, acompanha 1 pistola para pintura, 1 conector 1/4 para engate rápido rosca fêmea, 1 pistola para limpeza, 2 conector 1/4 para engate rápido rosca macho, 1 mangueira espiral de 5 m, 1 engate rápido com rolete, 1 bico jato dirigido para pistola de pintura, 1 bico para encher pneu, 1 bico para encher bola, 1 medidor de pressão para pneus. Marca sugerida: Vonder ou superior.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	5	R$ 732,60	R$ 3.663,00

ITEM 62
Catmat: 438643
Descrição detalhada: Chave de Impacto a bateria de lítio, com Encaixe de 3/8 Pol, 10 mm. 12V 1,3 Ah torque máximo 130 Nm, rotação máxima 4.450 Rpm, até 3400 impactos por minuto, com led, acompanha 2 baterias, e carregador bivolt. Marca sugerida: Dewalt DCF813S2 ou superior.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	5	R$ 1.304,18	R$ 6.520,90

ITEM 63
Catmat: 466367
Descrição detalhada: Bomba Manual de Alavanca Lateral 500g para Graxa para lubrificação em geral, com extensão e acoplador hidráulico, suporta pressão de até 4800 PSI. Marca sugerida: Bremen 7666 ou superior.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	10	R$ 110,86	R$ 1.108,60

ITEM 64
Catmat: 466367
Descrição detalhada: Bomba manual para graxa de 4 Kg com balde fabricado em aço e camisa PVC interna para máxima resistência e durabilidade. Acoplador e disco seguidor com mola tornam este equipamento prático na lubrificação de máquinas e equipamentos que necessitam de lubrificação periódica. - Especificações técnicas: Capacidade: 4Kg; Mangote para alta pressão; Parafuso de fechamento prático e seguro; Pintura eletrostática a pó externo; Interno com revestimento em PVC ; Compactador para graxa; Mola que auxilia na raspagem da graxa; Extensão rígida; Bico acoplador hidráulico de 4 garras; Pé de apoio para facilitar o manuseio da bomba de graxa. Marca sugerida: BREMEN-9123 ou superior.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	10	R$ 342,98	R$ 3.429,80

ITEM 65
Catmat: 254853
Descrição detalhada: Bomba de abastecimento para óleo diesel autoaspirante de palheta com by-pass portátil 12 volts, com garras para ligação em bateria automotiva, com bico e mangueira de 4 metros e filtro de partículas.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	3	R$ 1.386,99	R$ 4.160,97

ITEM 66
Catmat: 358537
Descrição detalhada: Talha manual com capacidade de 3 toneladas, elevação de 5 metros, acompanha correntes, gancho para carga com trava de proteção. Marca sugerida: Vonder ou superior.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	5	R$ 1.828,50	R$ 9.142,50

ITEM 67
Catmat: 305059
Descrição detalhada: Moto vibrador de concreto portátil com mangote, 1500 wats, tensão 220V, Frequência 60Hz, Potência 1500W, Rotação 18000RPM, Corrente: 7,3A, Vibração12500VPM, Amplitude de vibração 8mm, Comprimento do mangote 1,5m, Diâmetro da cabeça do mangote 28mm, Comprimento da cabeça do mangote: 385mm. Marca sugerida: Lynus ou superior.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	5	R$ 757,03	R$ 3.785,15

ITEM 68
Catmat: 305059
Descrição detalhada: Motovibrador de concreto portátil com mangote, 1500 wats, tensão 127V, Frequência 60Hz, Potência 1500W, Rotação 18000RPM, Corrente: 7,3A, Vibração12500VPM, Amplitude de vibração 8mm, Comprimento do mangote 1,5m, Diâmetro da cabeça do mangote 28mm, Comprimento da cabeça do mangote: 385mm. Marca sugerida: Lynus ou superior.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	5	R$ 757,03	R$ 3.785,15

ITEM 69
Catmat: 452305
Descrição detalhada: Compactador Vibratório a Gasolina 5,9 Hp 4 Tempos refrigerado a ar, com partida manual, combustível gasolina comum, com reservatório de água, 5500 vibrações por minuto, força de impacto de 13 Kn, dimensão da placa 530 x 500 mm. Marca sugerida: Vonder ou superior.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	3	R$ 9.788,34	R$ 29.365,02

ITEM 70
Catmat: 452305
Descrição detalhada: Compactador de solo para compactação em solos granulares (areia, brita, bases) até 600mm e solos coesivos ou argilosos até 500mm, construído com sistema de percussão robusto, potência 5.5 hp, refrigeração a ar, combustível gasolina comum, capacidade do tanque de combustível 2,5 litros, consumo médio de combustível 1,4 L/h, transmissão embreagem centrífuga e engrenagens, dimensões da sapata C x L: 350 x 270mm, peso seco 77Kg, golpes por minuto até 670mm, força do golpe 18,9KN (1928Kgf), profundidade de compactação até 700mm, curso 65mm, velocidade de avanço 13 a 16m/min. Marca sugerida: PETROTEC- 06211 ou superior.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	3	R$ 7.750,03	R$ 23.250,09

ITEM 71
Catmat: 444508
Descrição detalhada: Detector de Materiais detecta PVC com água, aviso de tensão e localização de fiações elétricas energizadas, botão de seleção para cada modo de detecção, indicação da área central do objeto detectado, profundidade medição: Modo concreto: 120mm Modo universal: 60mm Modo drywall: 60mm Precisão do centro do objeto 10mm. Marca sugerida: D-TECT 120 – BOSCH-0601081300 ou superior.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	5	R$ 2.097,82	R$ 10.489,10

ITEM 72
Catmat: 370650
Descrição detalhada: Cartela de Estanho em Fio 1,5mm 40 x 60mm para Solda.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	50	R$ 147,79	R$ 7.389,50

ITEM 73
Catmat: 458791
Descrição detalhada: Estação de Solda Digital 60W, 127 volts, resistência do ferro 45W, temperatura ajustável 200~480º, Gabinete anti-eletrostática (ESD-SAFE), Ponta aterrada e intercambiável sem parafuso especial para SMD. Marca sugerida: SOLDEN – SE950D ou superior.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	5	R$ 501,14	R$ 2.505,70

ITEM 74
Catmat: 293301
Descrição detalhada: Kit Solda Hikari Ferro Suporte Sugador Estanho Lupa com Garra Pasta Ferro Power 60 -Consumo 50 Watts, ponta de 1,5mm de diâmetro. Temperatura 510oC, Suporte para Ferro de solda de alta qualidade com esponja vegetal, Sugador de solda, Tubete de estanho de solda Soft 1mm fina 25gramas, Lupa aumento 3x com garra, pasta de Solda. Marca sugerida: Hikari ou superior.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	10	R$ 79,10	R$ 791,00

ITEM 75
Catmat: 445149
Descrição detalhada: Lanterna de cabeça 600 lumens recarregável, alcance de 150 metros com 600 lumens, 100 metros com 250 lumens, e 15 metros com 10 lumens, foco avançado com zoom, e indicador de carga da bateria, resistente a água, acompanha bainha, filtro verde e vermelho, cabo USB, e bateria recarregável de 3400mAh. Garantia 5 anos. Marca sugerida: Ledlenser MH10 ou superior.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	5	R$ 2.295,68	R$ 11.478,40

ITEM 76
Catmat: 445149
Descrição detalhada: Lanterna canhão de luz 3000 Lumens, alcance de 540 metros, bateria de carga rápida de 3 mAa, com sistema de zoom e foco, funções de luz personalizadas, 4 níveis de brilho, autonomia de até 70 horas no modo baixo, e 2,5 horas no modo alto, inclui 3 baterias recarregáveis, alça, cabo recarga magnética e plugue de 3 pinos com porta U. Garantia de 5 anos. Marca sugerida: Ledlencer Mt18 ou superior.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	5	R$ 1.631,15	R$ 8.155,75

ITEM 77
Catmat: 384570
Descrição detalhada: Filtro de linha Pressão Av-10 1.1/2 polegadas, vazão máxima 8,5 metros cúbicos por hora, diâmetro de entrada e saída de 1.1/2 polegadas roscável, deve suportar pressões de até 120 bar, com grau de filtragem de 50 microns, com corpo em pet verde transparente e corpo em PP preto, com borracha de vedação, com possibilidade de abertura para limpeza, acompanha chave para abertura. Marca sugerida: Mesh Irritec ou superior.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	10	R$ 134,22	R$ 1.342,20

ITEM 78
Catmat: 438353
Descrição detalhada: Clorador de alta Pressão e baixa dosagem, com entrada e saída na medida 1.1/2, rescável (BSP), com vazão máxima de 8,5 metros cúbicos por hora, suporta pressão de até 29 bars, com corpo em pet transparente e corpo em PP preto, com borracha de vedação, recarga com pastilhas de tricloro de 200g, aceita até 7 pastilhas. Marca sugerida: Kobra ou superior.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	10	R$ 533,34	R$ 5.333,40

ITEM 79
Catmat: 374609
Descrição detalhada: Aquecedor de água a gás (GLP) eletrônico, acendimento automático, modulação automática com exaustão forçada, vazão de água de 23,5 litros por minuto, chaminé com diâmetro de 60mm, display thouch. Dotado de sistemas de segurança: sem chama piloto, sensor de chama e termostato de segurança. Marca sugerida: Lorenzett LZ 2300DE ou superior.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	2	R$ 3.205,73	R$ 6.411,46

ITEM 80
Catmat: 410027
Descrição detalhada: Seladora de pedal com temporizador, com opção de 10 níveis de selagem, com lâmpada que avisa quando a selagem está finalizada, aquecimento instantâneo quando pressiona o pedal, com solda de 3 mm de largura por até 60 cm de comprimento, bivolt. Marca sugerida: Cetro Máquinas ou superior.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	4	R$ 691,58	R$ 2.766,32

ITEM 81
Catmat: 321859
Descrição detalhada: Pulverizador costal manual com capacidade de 20 litros, com tanque em polietileno, com lança de 600 mm e mangueira de 1350 mm, com pistão duplo e câmara fabricados em latão, deve suportar pressão de até de trabalho de 100 psi, (6,8 bar), Capacidade da câmara de 600 ml. Marca sugerida: Jacto PJH ou superior.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	20	R$ 490,42	R$ 9.808,40

ITEM 82
Catmat: 276091
Descrição detalhada: Esmerilhadeira angular 9 polegadas 2500 wats, com aletas nas laterais para refrigeração, interruptor com trava, punho traseiro emborrachado e giratório, deve acompanhar chave de pino, punho lateral e protetor de disco. Marca sugerida: MAKITA-GA9040S ou superior.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	8	R$ 1.235,38	R$ 9.883,04

ITEM 83
Catmat: 379294
Descrição detalhada: Inversora para soldagem com eletrodose Live Tig, tensão de operação 220 a 440 volts trifásico ou monofásico com corrente máxima de 300 amperes, carga autorizada 200 A 100%, com mostrador de amperagem digital, deve atender a norma IEC 60974-1, contendo os seguintes acessórios: Tocha TBi SR 26V TSB 13 mm (3,5 m), Conjunto cabos porta eletrodo e garra obra 400 A (5 m), Conjunto cabos porta eletrodo e garra obra 400 A (10 m), Conjunto cabos porta eletrodo e garra obra 400 A (25 m). Marca sugerida: Esab Renegate ES 300i ou superior.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	4	R$ 21.426,19	R$ 85.704,76

ITEM 84
Catmat: 379294
Descrição detalhada: Maquina De Solda Inversora Tig Mma 200Amperes, combinado 3 em 1, Função MIG-MAG (Alta produtividade e facilidade de operação), Função TIG-LIFT (Possibilita a solda de chapas finas e proporciona melhor acabamento final), Função MMA Eletrodo Revestido. Com processador e software que auxiliam o soldador a conseguir o melhor desempenho na solda. Ciclo de trabalho de 100% em eletrodos até 4,0mm, e 80% de ciclo de trabalho em eletrodos de 5,0mm, com as tecnologias HOT-START MMA, ARC-FORCE MMA, ANTI-STICKING MMA, VRD PROTECTION MMA, TECNOLOGIA IGBT e PROTEÇÃO TÉRMICA. Display digital e ventilado. Deve acompanhar os seguintes acessórios:• TOCHA MIG COMPLETA, • CABO GARRA NEGATIVA, CABO PORTA ELETRODO, MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA, ESCOVA PARA REMOÇÃO DE ESCÓRIA, MÁSCARA DE PROTEÇÃO, Marca sugerida: Mig Mma Tig 200 Amperes 3 Em 1. Marca sugerida: Tork ou superior.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	6	R$ 3.492,69	R$ 20.956,14

ITEM 85
Catmat: 454102
Descrição detalhada: Climatizador de ar evaporativo, próprio para ser acoplado à parede, possui grade veneziana de proteção contra chuva de vento e antiinseto, com dimensão externa de 980 x 1100 x 1340 mm, vazão de 24.000m 3 h, consumo de energia de 1,25 Kwh, tensão de 220v, com 12 velocidades, acompanha o controle remoto, peso do equipamento de aproximadamente 79 kg. A Instituição fornecerá a infraestrutura de energia, água e alvenaria para instalação do equipamento e a empresa do equipamento que vender o equipamento, se responsabilizará pela instalação. Marca de referência: Rotoplast, modelo: Roto 70 Confort.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	5	R$ 18.275,00	R$ 91.375,00

ITEM 86
Catmat: 221191
Descrição detalhada: Motosserra a bateria, 36volts (18+18), potência mínima 1100 watts, rotação mínima 20 m/s com sabre de 35 cm, freio instantâneo, resistente a água e poeira, Deve acompanhar 4 baterias de 5 amperes, 18 volts íons lítio, 1 carregador rápido duplo ou dois carregadores rápidos simples, sabre corrente e proteção para sabre. Marca sugerida: Makita Duc353 ou superior.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	6	R$ 4.696,10	R$ 28.176,60

ITEM 87
Catmat: 479242
Descrição detalhada: Smart TV UHD, Resolução 3.8420 x 2.160, com tela de 43 polegadas, com frequência mínima de 60 Hz, 20000 PQI, HDR, com áudio Dolby Digital Plus, potência mínima de 20 W RMS, bluetooth de áudio, com sistema operacional TIzenTM ou Android, com Alexa integrada, com no mínimo 3 entradas HDMI, 1 entrada USB, 1 entrada Ethernet Lan, WiFi5, Bluetooth 4.2, espessura Fina, deve acompanhar pés, classe de eficiência energética A, Alimentação de Energia AC 100-240 V 50/60 Hz, Compatível com suporte de parede "Slim wall mount" código WMN-A50EB/ZX, deve acompanhar manual e controle remoto. Marca sugerida: Samsung Smart TV 43" UHD 4K 43AU7700, ou superior.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	10	R$ 2.623,35	R$ 26.233,50

ITEM 88
Catmat: 283092
Descrição detalhada: Fechadura digital de embutir com biometria, Até 9 senhas de acesso (1 de administrador, 4 para uso diário e 4 para visitantes), Cadastro de até 100 tags de proximidade, Cadastro de até 100 biometrias, 2 chaves físicas para contingência inclusas, Fechadura de embutir para portas de 35 a 60 mm de espessura, Alimentação por 8 pilhas AA que acompanham o produto, com duração média de 1 ano, Travamento automático, 2 anos de garantia, Maçaneta reversível para portas com abertura para esquerda ou direita, Tensão de alimentação 6 Vdc (8 pilhas alcalinas AA – acompanham o produto), Contingência Chave mecânica (acompanha o produto) ou bateria 9 Vdc (não acompanha o produto), Temperatura de operação 0 a 55 °C, Frequência de operação da tag 13,56 MHz, Tipo de cartão MIFARE ISO/IEC 14443 A, Tipo de autenticação Biometria, senha ou tag de proximidade (RFID), Capacidade máxima de tags 100, Capacidade máxima de digitais 100, Capacidade máxima de senhas, Resistência ao impacto 300 kgf. Marca sugerida: Intelbras FR 331 ou superior.

ÓRGÃO GERENCIADOR
Local de entrega	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor total estimado
Campus Machado	Unidade	40	R$ 2.905,41	R$ 116.216,40

1.3 O prazo de vigência da contratação é de 12(doze) meses contados a partir da data da Homologação da presente licitação.
1.4 A licitação será com participação mista, para microempresas, empresas de pequeno porte e também para empresas de grande porte, variando conforme o valor total de cada item:
- Itens 22, 23, 24, 83, 85 e 88 com valor total acima de R$ 80.000,00 – para empresas de todos os portes;
- Demais itens com valor total até R$ 80.000,00 – para microempresas e empresas de pequeno porte.
1.5 A cada solicitação de contratação pela Contratante à licitante vencedora, essa deverá obedecer ao mínimo de aquisição de 10% (dez por cento), da quantidade licitada.
1.6 Para todos os itens da requisição em que não consta a garantia na descrição detalhada, considera-se prazo mínimo de 1 ano de garantia de fábrica, bem como defeitos de fabricação. A garantia de fábrica dos equipamentos deverá ser considerada a partir da nota fiscal com data de entrega emitida pelo fornecedor.
1.7 A instalação dos equipamentos será obrigatória para os seguintes itens:
. Itens: 22, 23, 24 e 25: Aparelhos de ar-condicionado;
. Item: 85: Climatizador de ar evaporativo.
1.8 Deverão ser apresentados também: Comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CFT/APP); Licença Ambiental ou Licença de Operação (LO) e Certificado de Regularidade válido;

2 DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
2.1 Muitas vezes, o sistema (SIDEC), através do qual são lançados os produtos constantes no Termo de Referência, para disponibilizar inclusão da proposta por parte dos fornecedores, não possui descrição compatível com a dos produtos a serem adquiridos e por isso são registrados utilizando-se sinônimos, genéricos ou similares. PORTANTO, AS PROPOSTAS DEVERÃO TER COMO PARÂMETRO A DESCRIÇÃO COMPLETA DOS ITENS CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
2.1.1 A Instituição não está obrigada a firmar as contratações de todos os itens licitados ou de toda quantidade solicitada em cada item.
2.2 A Cotação de preços unitários e totais, em moeda nacional, em algarismo e por extenso, com no MÁXIMO 02 casas decimais após a vírgula (ex. R$ 0,01), observando-se as especificações necessárias indicadas no Anexo I, presumindo-se estarem inclusos os encargos que incidem ou venham a incidir sobre o objeto licitado, incluindo todas as despesas que influam no custo, tais como: impostos, taxas, transportes, entrega no local, seguros, encargos fiscais e todos os ônus diretos.
2.3 Não serão aceitos itens que tenham em sua descrição “De acordo com Termo de referência ou Edital”. Serão aceitos somente itens que tenham sua descrição completa. Descrição incompleta será entendido como em desacordo com o solicitado.
2.4 A licitante vencedora deverá atender a toda a legislação afeta ao objeto deste pregão.

3. JUSTIFICATIVA, OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO E DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO
3.1 A Justificativa e objetivo da contratação encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares.
3.2 A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares.

4 CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
4.1 Os materiais constantes neste termo de referência são de uso comum. Seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente aferidos pelos termos constantes na documentação ora trazida. As especificações dos produtos são usuais de mercado.
4.2 A aquisição dos produtos, objeto deste Termo de Referência tem amparo legal na Lei nº 10.520/2002, subsidiada pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, na Lei 8.078/1990, na Lei Complementar 123/2006, nos Decretos 8.538/2015, 5.450/2005, 6.204/200, 7.892/2013 e na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010.

5. ÓRGÃO GERENCIADOR E COPARTICIPANTE
5.1 ÓRGÃO GERENCIADOR: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – Campus Machado – UASG 158304 – localizado à Rodovia Machado/Paraguaçu, Km 3 – Bairro Santo Antônio – Cep: 37750-000 – Machado/MG. Horário de atendimento para entrega: 07h às 12h e 13h às 17h (segunda a sexta-feira em dias úteis).
5.2 ÓRGÃOS PARTICIPANTES:
5.2.1 Não tem órgão participante.

6 ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
6.1 Local da entrega dos produtos: os produtos deverão ser entregues nos endereços indicados do órgão gerenciador e dos órgãos participantes, constantes respectivamente nos subitens 5.1 deste Termo de Referência.
6.2 O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados do envio da Ordem de Serviço/Fornecimento ou da Nota de empenho.
6.3 A nota de empenho será remetida eletronicamente ao endereço de e-mail da CONTRATADA que se encontra cadastrado no SICAF e/ou informado no Anexo II, sendo o prazo disciplinado no item anterior, contado a partir da data de envio.
6.4 É responsabilidade da CONTRATADA proceder às devidas atualizações no SICAF relativas às eventuais mudanças promovidas no endereço de e-mail.
6.5 O prazo constante no item 6.2 NÃO será passível de suspensão ou interrupção caso o endereço de e-mail cadastrado no SICAF esteja inválido ou desatualizado.
6.6 O prazo de entrega poderá ser prorrogado, uma única vez, mediante manifestação expressa e formal do IFSULDEMINAS - Campus Machado e de seus coparticipantes.
6.7 Caso a empresa licitante necessite de prorrogação, deverá requerer, tempestiva e formalmente à Administração Pública, a quem compete analisar as justificativas apresentadas e deferir (ou não) o pedido, estipulando novo prazo, quando for o caso, para adimplemento da obrigação.
6.8 Não será admitida nenhuma forma de ajuste informal e / ou verbal quanto a eventual alteração/prorrogação de prazo de entrega, sendo desconsideradas quaisquer alegações, de ambas as partes, neste sentido.
6.9 Os produtos serão recebidos:
6.9.1 Provisoriamente, no prazo de 5 (cinco) dias, pelo(a) requisitante, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
6.9.2 Definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
6.10 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
6.11 Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
6.12 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

7 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1 São obrigações da Contratante:
7.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
7.1.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
7.1.3 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
7.1.4 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;
7.1.5 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
7.1.6 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
7.1.7 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017;
7.1.8 Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;
7.1.9 Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;
7.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
8.1.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
8.1.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
8.1.3 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
8.1.4 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
8.1.5 Manter, durante toda a execução Da Ata de SRP/contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
8.1.6 Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;
8.1.7 Fornecer os produtos, objeto deste Termo de Referência, pelo preço apresentado na proposta final;
8.1.8 Fornecer os produtos e serviços rigorosamente em obediência às instruções contidas neste Termo de Referência e no Edital;
8.2 A presença da fiscalização no local da entrega dos produtos, não isentará a empresa CONTRATADA caso ocorra algum erro e/ou omissão averiguado no fornecimento de produtos.
8.3 Quando se fizer necessária a mudança nas especificações ou substituição de algum material por seu equivalente por iniciativa da CONTRATADA, esta deverá apresentar solicitação por escrito ao CONTRATANTE, minuciosamente justificada, além de catálogos especializados, quando cabível. Entende-se por equivalente o material ou equipamento que tem a mesma função e o mesmo desempenho técnico.
8.4 A CONTRATADA deverá:
8.4.1 Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente a todas às reclamações;
8.4.2 Substituir às suas expensas no prazo de até 05 (cinco) dias, após o recebimento da notificação expedida pelo Instituto Federal do Sul de Minas – Campus Machado, os produtos em que se constate avarias, defeitos, ou em desacordo com as especificações do Edital;
8.4.3 NÃO TRANSFERIR a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, NEM SUBCONTRATAR qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na Minuta de Contrato quando for o caso;
8.4.4 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
8.4.5 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;
8.4.6 Prestar todo o suporte solicitado, sem ônus para a CONTRATANTE, seja ele via telefone ou através de correio eletrônico.
8.5 Responsabilizar-se:
8.5.1 Por quaisquer acidentes na entrega dos produtos, inclusive quanto às redes de serviços públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem as destruições ou danificações dos bens, estendendo-se essa responsabilidade até a assinatura do “Termo de Recebimento Definitivo dos Bens e Serviços” e a integral liquidação de indenização acaso devida a terceiros;
8.5.2 Por qualquer dano ao Campus Machado ou a terceiros durante a execução de entrega dos produtos;
8.5.3 Pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes aos bens, inclusive licença em repartições públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato;
8.5.4 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à União ou à entidade federal, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

9 DA SUBCONTRATAÇÃO
9.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

10 DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA
10.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

11 DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
11.1 Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
11.2 O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.
11.3 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.4 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

12 DO PAGAMENTO
12.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
12.1.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
12.2 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
12.3 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.3.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
12.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
12.5 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
12.6 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
12.7 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
12.8 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
12.9 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
12.10 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
12.11 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
12.11.1 Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
12.12 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
12.12.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
12.13 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)	I =	( 6 / 100 )	I = 0,00016438
		365	TX= Percentual da taxa anual=6%

13 DO REAJUSTE
13.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.
13.1.1 No caso de contrato, dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
13.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
13.3 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
13.4 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
13.5 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
13.6 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
13.7 O reajuste será realizado por apostilamento.

14 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
14.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

15 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:
15.1.1 Falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das obrigações assumidas na contratação;
15.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
15.1.3 Falhar ou fraudar na execução do contrato;
15.1.4 Comportar-se de modo inidôneo; ou
15.1.5 Cometer fraude fiscal.
15.1.6 Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços ou no Contrato.
15.2 A Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
Ocorrência	Penalidades que poderão ser aplicadas
I) Não retirar a nota de empenho e/ou equivalente.	a. Impedimento de licitar com a CONTRATANTE pelo período de 02 (dois) anos. / b. Multa de até 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho.
II) Entregar o objeto fora do prazo estabelecido.	a. Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do material não fornecido, limitada a 10 (dez) dias. Após o décimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total do objeto.
III) Não efetuar a troca do objeto, quando notificado.	a. Impedimento de licitar com a CONTRATANTE pelo período de 01 (um) ano. / b. Multa de até 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho.
IV) Substituir o objeto fora do prazo estabelecido.	a. Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do material não substituído, limitada a 10 (vinte) dias. Após o décimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto.
V) Deixar de entregar documentação exigida neste Edital.	a. Impedimento de licitar com a CONTRATANTE pelo período de 01 (um) ano. / b. Multa de até 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho/valor total estimado para o item e/ ou lote.
VI) Não mantiver a proposta ou desistir do lance.	a. Impedimento de licitar com a CONTRATANTE pelo período de 01 (um) ano. / b. Multa de até 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho.
VII) Comportar-se de modo inidôneo.	a. Impedimento de licitar com a CONTRATANTE pelo período de 02 (dois) anos. / b. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho.
VIII) Fizer declaração falsa.	a. Impedimento de licitar com a CONTRATANTE pelo período de 02 (dois) anos. / b. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho.
IX) Apresentar documentação falsa	a. Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período de 05 (cinco) anos. / b. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho. / c. Comunicação formal ao Ministério Público Federal.
X) Cometer fraude fiscal.	a. Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período de 05 (cinco) anos. / b. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho. / c. Comunicação formal ao Ministério Público Federal.
XI) Deixar de executar qualquer obrigação pactuada ou prevista em lei e neste edital, em que não se comine outra penalidade.	a. Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do contrato/nota de empenho, limitada a 10 (dez) dias. Após o décimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total do objeto.
XII) Inexecução total do objeto.	a. Impedimento de licitar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo período de 02 (dois) anos. / b. Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, isto é, valor total correspondente à Ata de Registro de Preço.
XIII) Inexecução parcial do objeto.	a. Impedimento de licitar com a CONTRATANTE pelo período de 01 (um) ano. / b. Multa compensatória, no mesmo percentual do item XII, aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor das penalidades não supere o valor total contratado.
XIV) Execução defeituosa do objeto.	a. Impedimento de licitar com a CONTRATANTE pelo período de 01 (um) ano. / b. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte não executada.

15.3 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
15.4 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
15.5 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
15.6 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
15.7 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
15.8 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
15.9 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
15.10 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
15.11 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

16 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
16.1 As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
16.2 Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:
16.2.1 quantitativo máximo de 50% para comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto da licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
16.3 As regras de desempate entre propostas são discriminadas no edital.

17 ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS
17.1 Os preços estimados foram coletados em pesquisas diretamente com os fornecedores em empresas do ramo pelo requisitante Carlos Nobre de Carvalho da Coordenadoria Geral de Infraestrutura e Serviços, sendo que para o órgão gerenciador, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – Campus Machado o preço estimado para eventual contratação é de R$1.729.615,05(um milhão, setecentos e vinte e nove mil, seiscentos e quinze reais e cinco centavos).

18 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
18.1 A indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da assinatura do contrato ou instrumento equivalente. Não se aplica por se tratar de licitação de Registro de Preço.

19 DA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
19.1 O presente Termo de Referência foi elaborado pelo setor requisitante auxiliado pela Comissão Permanente de Licitação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – Campus Machado, estando em consonância com as disposições gerais e normativas aplicáveis e com o interesse e a conveniência da Administração, sendo submetido à consideração e aprovação do Diretor Geral desta Instituição.

Machado – MG, 25 de julho de 2022.

Tales Machado Lacerda
Requisitante - Coordenadoria Geral de Infraestrutura e Serviços
IFSULDEMINAS – Campus Machado

Crecilia Domingues da Silva
Presidente da CPL - Portaria 01/2022

Aprovado.
Carlos Henrique Rodrigues Reinato
Diretor Geral